## Calendario de Materiales
CALENDARIO DE MATERIALES
PROYECTO: | CASA HABITACION - PLANTILLA
CLIENTE: | PLANTILLA
UBICACION: | ARNALDO MARQUEZ
FECHA BASE: | 02-10-2020
MONEDA: | SOLES
Item | Insumo | Unidad | Cantidad | PU | Parcial | 01-03-2021 | 01-04-2021 | 01-05-2021 | 01-06-2021 | 01-07-2021 | 01-08-2021
1 | PEON | HH | 7294.5844 | 16.5 | 120360.66 | 34255.2171 | 25226.6486 | 24177.3943 | 13077.8454 | 20338.8562 | 3284.6984
2 | OPERARIO | HH | 7356.2899 | 19.23 | 141461.48 | 124.8286 | 29271.0529 | 21542.6386 | 28084.2078 | 50106.0328 | 12332.7194
3 | TOPOGRAFO | HH | 56.8 | 20.83 | 1183.14 | 676.08 | 507.06 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CAPATAZ | HH | 901.8116 | 24.5 | 22094.38 | 4649.48 | 4145.07 | 1478.08 | 3530.9548 | 6462.8368 | 1827.9585
5 | OFICIAL | HH | 1523.12 | 15.94 | 24278.49 | 517.3657 | 3880.1129 | 14439.8614 | 582.5978 | 3352.5894 | 1505.9629
6 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | HH | 229.4749 | 20.73 | 4757.02 | 0 | 1649.7243 | 2670.2457 | 437.05 | 0 | 0
7 | CLAVOS C/C 3/4" | KG | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BOL | 1.2 | 22.2 | 26.64 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | MADERA TORNILLO | P2 | 2081.557 | 4.2 | 8742.54 | 320.6914 | 4451.5357 | 668.3029 | 2454.3129 | 847.6971 | 0
10 | HORMIGON | M3 | 145.625 | 60 | 8737.5 | 57.6 | 6156.9 | 0 | 2523 | 0 | 0
11 | CLAVOS 3" | KG | 195.891 | 4.5 | 881.52 | 4.5657 | 181.0543 | 545.4 | 51.0886 | 99.4114 | 0
12 | YESO BOLSA 25 KG | BLS | 8.875 | 15 | 133.13 | 76.0743 | 57.0557 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | WINCHA | UND | 0.355 | 30 | 10.65 | 6.0857 | 4.5643 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA ESMALTE | GAL | 0.71 | 47 | 33.37 | 19.0686 | 14.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | OCRE ROJO | KG | 3.55 | 8 | 28.4 | 16.2286 | 12.1714 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AGUA PARA LA OBRA | M3 | 90.7489 | 5 | 453.74 | 0 | 229.0686 | 81.4114 | 61.5529 | 79.8501 | 1.8571
17 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) | BLS | 2886.8289 | 20 | 57736.58 | 0 | 21798.2357 | 16664.1243 | 8124.62 | 10936.3833 | 213.2167
18 | GASOLINA 84 OCTANOS | GAL | 75.615 | 10 | 756.15 | 0 | 405.6086 | 271.3714 | 79.17 | 0 | 0
19 | PIEDRA GRANDE PARA ZANJA | M3 | 31.68 | 80 | 2534.4 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | CLAVOS 2" | KG | 14.409 | 4.5 | 64.86 | 0 | 31.06 | 0 | 2.1778 | 15.4494 | 16.1729
21 | REGLA DE MADERA | P2 | 76.008 | 4.5 | 342.05 | 0 | 0 | 5.54 | 224.01 | 112.5 | 0
22 | GRASA MULTI PROPOSITOS | KG | 1.5298 | 5.9 | 9.03 | 0 | 1.3929 | 4.5571 | 3.08 | 0 | 0
23 | ARENA GRUESA | M3 | 119.5243 | 65 | 7769.08 | 0 | 4657.2329 | 2939.8571 | 0 | 107.4938 | 64.4963
24 | PIEDRA CHANCADA DE 1/2" | M3 | 95.28 | 70 | 6669.6 | 0 | 1604 | 5065.6 | 0 | 0 | 0
25 | ALAMBRE NEGRO N° 16 | KG | 1029.4 | 4 | 4117.6 | 0 | 341.6 | 3776 | 0 | 0 | 0
26 | ACERO CORRUGADO F´Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 | KG | 15254.4 | 3.85 | 58729.45 | 0 | 6904.6 | 51824.85 | 0 | 0 | 0
27 | ALAMBRE NEGRO N° 8 | KG | 12.6 | 3.85 | 48.51 | 0 | 34.65 | 13.86 | 0 | 0 | 0
28 | CLAVOS | KG | 25.2 | 3.5 | 88.2 | 0 | 63 | 25.2 | 0 | 0 | 0
29 | TRIPLAY DE 4´X 8´X 18 MM | PLN | 6.3 | 87.09 | 548.67 | 0 | 391.9071 | 156.7629 | 0 | 0 | 0
30 | LACA DESMOLDEADORA | GAL | 7.56 | 68.87 | 520.66 | 0 | 371.9 | 148.76 | 0 | 0 | 0
31 | MADERA PARA ENCOFRADO | P2 | 909 | 4.2 | 3817.8 | 0 | 0 | 3817.8 | 0 | 0 | 0
32 | CLAVOS 4" | KG | 97.2 | 4.5 | 437.4 | 0 | 0 | 437.4 | 0 | 0 | 0
33 | LADRILLO ARCILLA HUECO 15 15x30x30cm | MLL | 5.83 | 1400 | 8162 | 0 | 0 | 8162 | 0 | 0 | 0
34 | LADRILLO ARCILLA KK TIPO IV 18 HUECOS 9 X 12.5 X 23CM | MLL | 66.219 | 537.6 | 35599.33 | 0 | 35599.33 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ARENA FINA | M3 | 96.2862 | 65 | 6258.61 | 0 | 0 | 7.46 | 2304.1442 | 3926.2058 | 20.8
36 | LOSETA VENECIANA 30X30 CLARA | M2 | 525 | 31 | 16275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275 | 0
37 | LAMINA DE POLIETILENO E = 2MM | M2 | 8.1 | 3.7 | 29.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6294 | 12.3406
38 | PARQUET HUALTACO DE SELVA | M2 | 283.5 | 25 | 7087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169.1176 | 2918.3824
39 | CERA LIQUIDA | GAL | 5.4 | 27 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7647 | 60.0353
40 | CONTRAZOCALO LOSETA VENECIANA 10X30 CLARO | ML | 840 | 12 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 3360
41 | BALDOSA I 30X30 NORDICA | M2 | 132.3 | 75 | 9922.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201.5625 | 3720.9375
42 | FRAGUA PARA CERAMICA (1 KG) | BLS | 31.5 | 5.4 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3125 | 63.7875
43 | LADRILLO PASTELERO 25 X 25CM CON HUECO | MLL | 2.88 | 870 | 2505.6 | 0 | 0 | 0 | 2505.6 | 0 | 0
44 | LIJA PARA MADERA | UND | 359.125 | 1.1 | 395.04 | 0 | 0 | 0 | 53.1667 | 256.7819 | 85.0914
45 | COLA SINTETICA | GAL | 11.78 | 14.5 | 170.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9429 | 102.8671
46 | MADERA CEDRO | P2 | 1093.75 | 10 | 10937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.7143 | 6251.7857
47 | TRIPLAY LUPUNA 1.20 X 2.40M X 6MM | PLN | 82 | 34.8 | 2853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.2857 | 815.3143
48 | BISAGRA CAPUCHINO ALUMINIO 3 1/2"X 3 1/2" | UND | 147 | 22 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.6923 | 746.3077
49 | CERRADURA PERILLA PARA PUERTA PRINCIPAL BRONCE | UND | 2 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
50 | CERRADURA PERILLA PARA BAÑO BRONCE | UND | 6 | 55 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
51 | CERRADURA PERILLA PARA DORMITORIO BRONCE | UND | 9 | 55 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495
52 | VIDRIO MEDIO DOBLE | P2 | 407.4 | 4.5 | 1833.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.3
53 | MADERA PARA ANDAMIOS | P2 | 174 | 4 | 696 | 0 | 0 | 0 | 386.6667 | 309.3333 | 0
54 | SELLADOR PARA MUROS | GAL | 115.971 | 27 | 3131.22 | 0 | 0 | 0 | 1739.5667 | 1391.6533 | 0
55 | PINTURA LATEX | GAL | 89.28 | 40 | 3571.2 | 0 | 0 | 0 | 773.3333 | 2797.8667 | 0
56 | IMPRIMANTE PARA MUROS | GAL | 272.4 | 20 | 5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5448 | 0
57 | BARNIZ | GAL | 5.765 | 40 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6
58 | SELLADOR PARA MADERA | GAL | 2 | 55 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
59 | INODORO TOP PIECE (TAZA) BLANCO STD | UND | 9 | 332.74 | 2994.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.66 | 0
60 | ESTANQUE C/TAPA TOP PIECE BLANCO STD | UND | 9 | 153.88 | 1384.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.92 | 0
61 | MANIJA METALICA P/INODORO MOD.PESADO CR | UND | 9 | 18.01 | 162.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.09 | 0
62 | VALV.ENTRAD.DESCARG.P/T.BAJO STAND.(JGO) | UND | 9 | 41.74 | 375.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.66 | 0
63 | TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2" | UND | 27 | 8.82 | 238.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.02 | 141.12
64 | PERNO DE ANCLAJE P/INODORO | UND | 18 | 3.29 | 59.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.22 | 0
65 | PERNO DE SUJECION O/INODORO | UND | 18 | 4.6 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0
66 | ASIENTO P/INODORO MOPLEN BLANCO NACIONAL | UND | 9 | 14.03 | 126.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.27 | 0
67 | LAVATORIO SONET BLANCO STD | UND | 9 | 114 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 912
68 | MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE | UND | 9 | 130.84 | 1177.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.84 | 1046.72
69 | TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4" | UND | 9 | 31.37 | 282.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.37 | 250.96
70 | TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4X5 " | UND | 9 | 9.49 | 85.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 75.92
71 | TOALLERO PAR SIN BARRA BLANCO STD | UND | 9 | 9.44 | 84.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 75.52
72 | PAPELERA DE EMPOTRAR LOSA C/EJE 15X15 CM | UND | 9 | 15 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120
73 | JABONERA SIN ASA BLANCO STD | UND | 9 | 7.77 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 62.16
74 | TUBO PVC ELECTRICO SAP 1/2" X 3M | UND | 182 | 7.67 | 1395.94 | 0 | 0 | 1395.94 | 0 | 0 | 0
75 | CURVA PVC ELECTRICA SAP 1/2" | PZ | 273 | 1 | 273 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0
76 | CAJA OCTOGONAL GALV. | UND | 25 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
77 | CABLE TW 2.50 MM2 | ML | 1365 | 2.88 | 3931.2 | 0 | 0 | 3931.2 | 0 | 0 | 0
78 | CINTA AISLANTE ELECTRICA | UND | 5.8 | 5.7 | 33.08 | 0 | 0 | 33.08 | 0 | 0 | 0
79 | CAJA ELECTR RECTANG FO.GO.4X2 1/8 | UND | 66 | 4 | 264 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
80 | WALL SOCKET | UND | 25 | 9.5 | 237.5 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0
81 | TIERRA DE CHACRA | M3 | 4 | 70 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
82 | CONECTOR BR BARRA 5/8 3/4 P/PUES.TIERRA | PZ | 2 | 12 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
83 | VARILLA DE COBRE D=5/8" de 2.5m | UND | 2 | 177 | 354 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0
84 | CAJA REGISTRO PUESTA A TIERRA | UND | 2 | 45 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
85 | DOSIS QUIMICA THOR GEL CAJA X 5KG | PZ | 2 | 35 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
86 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EMGRAMPE 2 x 60A | UND | 1 | 147.5 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 0 | 0 | 0
87 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EMGRAMPE 2 x 20A | UND | 8 | 41.25 | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0
88 | TABLERO ELECTRICO DE POLICARBONADO 12 POLOS | UND | 1 | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
89 | PEGAMENTO PVC | GAL | 2.16 | 170 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 146.88 | 220.32 | 0
90 | TUBO PVC C/CAMPANA SAL 2" x 3M | UND | 18.54 | 11.5 | 213.21 | 0 | 0 | 0 | 170.568 | 42.642 | 0
91 | CODOS PVC 90° SAL 2" | UND | 36 | 2.79 | 100.44 | 0 | 0 | 0 | 80.352 | 20.088 | 0
92 | TRAMPA "P" (SAL) ° 4" | UND | 37.08 | 35 | 1297.8 | 0 | 0 | 0 | 1038.24 | 259.56 | 0
93 | YEE PVC DESAGUE SAL 4" | UND | 37.08 | 17.59 | 652.24 | 0 | 0 | 0 | 521.792 | 130.448 | 0
94 | TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4" | UND | 6.3 | 37.43 | 235.81 | 0 | 0 | 0 | 188.648 | 47.162 | 0
95 | CODOS PVC 90° SAL ° 4" | UND | 18.54 | 11.41 | 211.54 | 0 | 0 | 0 | 169.232 | 42.308 | 0
96 | TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 2" | UND | 36 | 14.48 | 521.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.28 | 0
97 | CODOS PVC 90° SAL ° 2" | UND | 36 | 2.79 | 100.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.44 | 0
98 | CODOS PVC 90° SAL ° 4" A 2" (VENTILAC.) | UND | 36 | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0
99 | REGISTRO BRONCE 4" | UND | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
100 | CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE DE 12" X 24" | UND | 3 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
101 | TUBO 5M CLASE 10 ROSCA 1/2" PARA AGUA | UND | 24.2 | 19 | 459.8 | 0 | 0 | 0 | 115.52 | 344.28 | 0
102 | CODO PVC AGUA ROSCADA 1/2"X90 | PZ | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
103 | CINTA TEFLON | UND | 25.4 | 2 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 41.92 | 0
104 | CODO FIERRO GALVANIZADO 1/2 | PZ | 45 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0
105 | TEE ROSCA 1/2" PARA AGUA | UND | 174 | 2 | 348 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 287.2 | 0
106 | TUBO 5M CLASE 10 ROSCA 3/4" PARA AGUA | UND | 19.6 | 21 | 411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.6 | 0
107 | UNION UNIVERSAL PVC 1/2" | UND | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0
108 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | PZ | 5 | 22.8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 68.4 | 0
109 | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 2" | UND | 10 | 2.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0
110 | UNION UNIVERSAL PVC 3/4" | UND | 4 | 6.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 15.6 | 0
111 | VALVULA COMPUERTA DE 3/4" | PZ | 2 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28.8 | 0
112 | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" x 2" | UND | 4 | 2.7 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 6.48 | 0
113 | TANQUE PE NEGRO 1000 C/ACC | UND | 3 | 800 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
114 | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | 0 | 0 | 13370.59 | 296.436 | 1430.6013 | 8586.2215 | 952.2394 | 1804.5891 | 300.5027
115 | MIRA TOPOGRAFICA | HM | 56.8 | 1.2 | 68.16 | 38.9486 | 29.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | JALON | HM | 113.6 | 1 | 113.6 | 64.9143 | 48.6857 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | TEODOLITO | HM | 56.8 | 15 | 852 | 486.8571 | 365.1429 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | PISON MANUAL | HM | 23.2 | 2.7 | 62.64 | 0 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | MEZCLADORA DE CONCRETO 8 HP 9 P3 | HM | 4.3989 | 5.69 | 25.03 | 0 | 25.03 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-12 P3 | HM | 214.6436 | 12.01 | 2577.87 | 0 | 715.2129 | 773.5471 | 438.9656 | 650.1444 | 0
121 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" | HM | 80.0395 | 6.05 | 484.23 | 0 | 94.5571 | 389.6729 | 0 | 0 | 0
122 | CEPILLADORA ELECTRICA | HM | 149.8306 | 6.5 | 973.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.8424 | 363.0576
123 | SIERRA CIRCULAR | HM | 115.7306 | 6 | 694.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.5571 | 225.8229
124 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | GIGANTOGRAFIA DE 3.60x2.40M S/DISEÑO | GLB | 1 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0